АКТ

О ПРОВЕДЕНИИ ПРОМЫВКИ И ДЕЗИНФЕКЦИИ

ТРУБОПРОВОДОВ (СООРУЖЕНИЙ)

ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

город ____________________                                             «____» _________________20___г.

Комиссия в составе представителей:

санитарно-эпидемиологической службы (СЭС) _____________________________________

(города, района, должность, фамилия, и.о.)

_____________________________________________________________________________

заказчика _____________________________________________________________________

(наименование организации, должность, фамилия, и.о.)

строительно-монтажной организации_____________________________________________

_____________________________________________________________________________

(наименование организации, должность, фамилия, и.о.)

эксплуатационной организации __________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(наименование организации, должность, фамилия, и.о.)

составили настоящий акт о том, что трубопровод (сооружение) _______________________

_____________________________________________________________________________

(наименование объекта, длина, диаметр, объем)

подвергнут промывке и дезинфекции хлорированием _______________________________

(указать, каким реагентом)

при концентрации активного хлора ____ мг/л (г/м3) и продолжительности контакта ____ ч.

Результаты физико-химического и бактериологического анализов воды на _______ листах прилагаются.

Представитель санитарно-эпидемиологической службы (СЭС)          _________________

(подпись)

Представитель заказчика                                         __________________________________

(подпись)

Представитель строительно-монтажной организации   _____________________________

(подпись)

Представитель эксплуатационной организации      _________________________________

(подпись)

Заключение СЭС: Трубопровод (сооружение) считать продезинфицированным и                                                                                                                                                     промытым и разрешить пуск его в эксплуатацию.

Главный врач СЭС                    __________________________________________________

(фамилия, и.о., подпись)

«_____»____________20___г.